ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTRURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI SULLA RETE STRADALE E RELATIVI MANUFATTI, SUGLI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PARMA.

OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA

| Rev. | Redatto | Verificato | Approvato | Data | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Provincia di Parma |  |  | 17/04/2025 |  |

INDICE

1	GENERALE	5

1.1	Scopi ed obiettivi del documento	5

1.2	Indicazioni per la compilazione	5

1.3	Livello di prevalenza contrattuale	6

1.4	Acronimi e glossario	6

1.5	Riferimenti normativi	6

2	SEZIONE TECNICA	8

2.1	Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software	8

2.1.1	Infrastruttura hardware	8

2.1.2	Infrastruttura software e formati di scambio dati	8

2.2	Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità	9

2.3	Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	9

2.4	Codifica Documentale	10

2.5	Dimensione massima dei file di modellazione	10

2.6	Sistema comune di coordinate, unità di misura e georeferenziazione dei modelli	10

2.7	Modalità di export IFC	10

2.8	Sistema di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti e del contenuto informativo	10

2.9	Livello di Sviluppo Geometrico	11

2.10	Livello di Sviluppo Informativo	11

2.11	Modalità di consegna di modelli, oggetti e/o elaborati informativi	14

2.12	Processo di approvazione di modelli ed elaborati durante la fase di progetto	15

3	SEZIONE GESTIONALE	17

3.1	Obiettivi informativi strategici	17

3.2	Usi del modello in relazione alle fasi del processo	18

3.3	Modifica del pGI-Att in corso di esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura / di lavori	20

3.4	Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi	21

3.4.1	Definizione della struttura informativa del Concorrente e della sua filiera	21

3.4.2	Identificazione dei soggetti professionali	21

3.5	Controllo e clash detection dei modelli	21

3.6	Comunicazione del progetto	22

3.7	Elaborati grafici digitali	22

3.8	Elaborati informativi	23

3.9	Elaborati tradizionali	23

3.10	Rilievi dello stato di fatto esistente e identificazione delle interferenze	23

3.11	Estrazione quantità finalizzate al computo ed alla definizione del quadro economico	23

3.12	Strategie di modellazione 4D e collegamento con il Programma Lavori	24

3.13	Attività di Direzione lavori (DL) in fase esecutiva, contabilità e misura dei lavori con assistenza giornaliera in cantiere, e la certificazione della regolare esecuzione	24

3.14	Supporto a sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	24

3.15	Predisposizione dei modelli ai fini gestionali (6D - uso, gestione, manutenzione e dismissione)	24

3.16	Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo	25

3.16.1	Riferimenti normativi specifici	25

3.17	Richieste aggiuntive in materia di sicurezza	26

3.18	Fornitori di servizi	26

3.19	Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati	27

3.20	Definizione dell'articolazione delle operazioni di verifica	27

3.21	Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa	27

# GENERALE

## Scopi ed obiettivi del documento

Il presente documento costituisce il modello di template per la stesura dell’oGI da parte del concorrente, in risposta ai requisiti espressi nel Capitolato Informativo, ed ha lo scopo di guidare la corretta ed esaustiva elaborazione da parte del concorrente dell’offerta di Gestione Informativa (oGI).

Resta inteso che i contenuti dell’oGI consegnata dal concorrente dovranno dare completo esito alle prescrizioni del Capitolato Informativo.

In seguito all’aggiudicazione, il concorrente che sarà risultato affidatario dell’appalto dovrà aggiornare, consolidare e dare esecuzione a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previsti dalla documentazione di gara, e provvederà inoltre alla redazione di  ogni singolo piano di Gestione Informativa di Contratto Applicativo (pGI-Att-Att).

Detto pGI-Att-Att dovrà essere sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante (SA) secondo quanto stabilito dai documenti di gara.

## Indicazioni per la compilazione

Al fine della corretta elaborazione da parte del concorrente dell’offerta di Gestione Informativa (oGI), la Stazione Appaltante mette a disposizione il presente modello di oGI, che costituisce il template di riferimento e contiene la struttura, l’indice delle informazioni e i dati minimi da fornire.

In sede di offerta, il concorrente deve compilare la presente oGI, in tutte le sue parti obbligatorie senza modificarne la struttura (intesa quali indice, dimensione del carattere, tipologia del carattere, impaginazione ed ogni ulteriore elemento strutturale del documento), seguendo le indicazioni presenti in ciascuna sezione.

Si specifica inoltre che, all’interno dei paragrafi, è stata data evidenza del parametro o dei parametri di riferimento per la valutazione.

Sia per le sezioni da compilare obbligatoriamente sia per le sezioni da compilare facoltativamente, le parti inserite dal concorrente non possono essere in contrasto con quanto previsto dal Capitolato Informativo o con quanto prestabilito dal modello di offerta di Gestione Informativa, pena la non valutazione di tali parti.

Nelle parti in cui lo svolgimento del paragrafo è indicato come “Sezione da compilare facoltativamente”, ciò sta a identificare che tale campo non è oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione, ma costituisce semplicemente un mezzo per il concorrente di rappresentare eventuali ulteriori specifiche ritenute utili.

In merito all’Offerta di Gestione Informativa, sia per le sezioni da compilare obbligatoriamente sia per le sezioni da compilare facoltativamente, le parti inserite dal concorrente non potranno essere in contrasto con quanto previsto dal Capitolato Informativo. Nel caso di tali incongruenze, la valenza contrattuale rimane del Capitolato Informativo.

Nel caso all’interno dell’offerta venga proposta qualche eccezione o semplificazione a quanto definito all’interno del Capitolato Informativo, tale proposta, per divenire efficace al fine del contratto,  dovrà essere approvata dalla Stazione Appaltante mediante accettazione del Piano di Gestione Informativa di Contratto Applicativo (pGI-Att-Att), da sviluppare ad opera dell’Appaltatore. Fino a quel momento, rimane il Capitolato Informativo il documento di riferimento in merito ai requisiti della prestazione. Ogni pGI-Att  dovrà essere aggiornato in funzione delle fasi previste in ogni singolo Contratto Applicativo e gli aggiornamenti dovranno essere approvati dalla Stazione Appaltante prima di divenire efficaci. In caso di mancata approvazione, il pGI-Att-Att dovrà essere riconsegnato in revisione successiva dopo aver recepito i commenti dati dalla Stazione Appaltante.

In sede di compilazione dell’oGi, il concorrente tiene in considerazione quanto segue:

- In VERDE sono evidenziate le Sezione da compilare obbligatoriamente all’interno dell’oGI;

- In AZZURRO sono evidenziate le Sezioni da compilare facoltativamente all’interno dell’oGI.

## Livello di prevalenza contrattuale

In ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 36/2023, in continuità con quanto già richiesto dal D.M. 560/2017 così come integrato e modificato dal DM 312/2021 infatti, per il presente appalto viene definita la prevalenza contrattuale dei modelli informativi, nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, per le consegne informative previste durante l’intero incarico (in caso di difformità tra elaborati informativi e modelli).

Si specifica che gli elaborati grafici prodotti saranno di diretta estrazione dei modelli che compongono l’intero progetto. Qualora questo processo non sia possibile, verrà garantita la coerenza tra il modello BIM e l’elaborato non estratto direttamente dallo stesso.

I formati di consegna di modelli ed elaborati prevederanno i formati proprietari ed editabili ed i formati aperti.

[Sezione da compilare facoltativamente: Livello di prevalenza contrattuale]

<<aggiungere eventuali ulteriori riferimenti>>

## Acronimi e glossario

Il presente documento è redatto in accordo al glossario riportato nel Capitolato Informativo ed in particolare alla Strategia Generale Implementazione BIM.

[Sezione da compilare facoltativamente: Acronimi e glossario ]

<<aggiungere eventuali ulteriori riferimenti>>

## Riferimenti normativi

Di seguito si riportano i riferimenti normative che guideranno il processo:

| Riferimenti | Contenuto |
| --- | --- |
| D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) | Attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici |
| D.M. 560/2017 | Decreto di attuazione del citato articolo 23, comma 13, del Codice degli Appalti come successivamente integrato e modificato dal D.M. n. 312 del 2 agosto 2021 (Decreto BIM); |
| Correttivo Codice Appalti D.Lgs. 36/2023 | Nuove disposizioni correttive al Codice dei Contratti Pubblici: modifiche al D.Lgs. 36/2023 relativamente a digitalizzazione, qualificazione, BIM, revisione dei prezzi, equo compenso – 21/10/2024 |
| UNI EN ISO 19650-1:2019 | Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling : Parte 1: Concetti e principi |
| UNI EN ISO 19650-2:2019 | Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling : Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili |
| UNI 11337-7:2018 | Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa |
| UNI/TR 11337-6:2017 | Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo |
| UNI 11337-5:2017 | Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati |
| UNI 11337-4:2017 | Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti |
| UNI 11337-1:2017 | Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi |
| UNI/TS 11337-3:2015 | Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse - Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione |
| UNI EN ISO 16739:2016 | Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle costruzioni e del facility management |
| EN ISO 7817-1:2024 | Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo - Parte 1: Concetti e principi |
| UNICLASS 2015 | UniClass (Unified Classification for the Construction Industry) 2015 |

[Sezione da compilare facoltativamente: Riferimenti normativi]

| Riferimenti | Contenuto |
| --- | --- |
| <<aggiungere eventuali ulteriori riferimenti>> | <<aggiungere eventuali ulteriori riferimenti>> |

# SEZIONE TECNICA

Vengono di seguito specificati i requisiti tecnici di sistema per l’informatizzazione in termini di formati di scambio delle informazioni e i livelli di sviluppo degli oggetti.

## Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software

### Infrastruttura hardware

Di seguito le caratteristiche dell’infrastruttura hardware che verrà utilizzata dall’Operatore Economico per lo svolgimento del servizio:

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, riportare nella seguente tabella i contenuti richiesti>>

| HARDWARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipologia e n. unità | Obiettivo | Componente | Specifiche |
| Nome azienda |  |  | [compilare la colonna] |
| Workstation … | Processazione Dati | Sistema Operativo |  |
|  |  | Processore |  |
|  | Archiviazione temporanea dati | Memoria RAM |  |
|  | Archiviazione dati | Memoria di archiviazione |  |
|  | Trasmissione dati | Rete |  |
|  | Risoluzione video | Scheda Video |  |
| Unità di backup |  | Memoria di archiviazione |  |
| Trasmissione dati |  | Rete |  |

### Infrastruttura software e formati di scambio dati

Di seguito le caratteristiche dell’infrastruttura software che verrà utilizzata dall’Operatore Economico per lo svolgimento del servizio:

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, riportare nella seguente tabella i contenuti richiesti>>

| Ambito | Software e versione | Estensione Output |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nativa | Interoperabile |
| ///////////// | [compilare la colonna] | [compilare la colonna] | [compilare la colonna] |
| Gestione Documentale |  |  |  |
| Modellazione Territoriale / Gestione del rilievo |  |  |  |
| Authoring Architettura |  |  |  |
| Authoring Strutture |  |  |  |
| Calcolo strutturale |  |  |  |
| Authoring Tracciati, rifacimenti stradali/ferroviari, segnaletica e movimenti terra |  |  |  |
| Authoring Impianti Elettrici ed illuminazione |  |  |  |
| Calcolo Illuminotecnico |  |  |  |
| Authoring Impianti Meccanici |  |  |  |
| Authoring Impianti Idraulici e di smaltimento delle acque |  |  |  |
| Authoring sottoservizi e linee aeree |  |  |  |
| Authoring contesto, esterni e viabilità |  |  |  |
| Model Code and Checking |  |  |  |
| Programmazione Lavori / Modellazione 4D |  |  |  |
| Computazione |  |  |  |
| Analisi sicurezza |  |  |  |
| Visualizzazione del Progetto |  |  |  |

## Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità

Si riporta di seguito la matrice di interoperabilità tra i formati proprietari e aperti che si intende utilizzare per lo sviluppo della modellazione BIM di progetto.

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, riportare in forma tabellare i contenuti richiesti attraverso la matrice di interoperabilità>>

## Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere come si intenderà organizzare la modellazione digitale >>

## Codifica Documentale

L’Operatore Economico dovrà rispettare la codifica documentale definita dalla Stazione Appaltante e condivisa in specifiche appendici a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto. Tale codifica dovrà essere rigorosamente rispettata nello sviluppo del MIDP (relativamente alla conformità con le codifiche e procedure, anche se indicate nel corso dello svolgimento del contratto).

L’Operatore Economico farà riferimento all’appendice “Appendice 5 - Codifica Documentale”.

[Sezione da compilare facoltativamente: Codifica Documentale]

<<aggiungere eventuali ulteriori riferimenti>>

## Dimensione massima dei file di modellazione

Al fine di assicurare la operabilità dei singoli modelli e prevenire il rischio di corruzione dei database lo sviluppo dei singoli modelli disciplinari non dovrà eccedere il limite di 250 Mb.

[Sezione da compilare facoltativamente: Dimensione massima dei file di modellazione]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere eventuali indicazioni relative alla gestione dei file di modellazione>>

## Sistema comune di coordinate, unità di misura e georeferenziazione dei modelli

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la metodologia che si intende applicare per soddisfare i requisiti richiesti dalla Committente all’interno del Capitolato Informativo>>

## Modalità di export IFC

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la metodologia che si intende applicare per soddisfare i requisiti richiesti dalla Committente all’interno del Capitolato Informativo>>

## Sistema di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti e del contenuto informativo

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la metodologia che si intende applicare per soddisfare i requisiti richiesti dalla Committente all’interno del Capitolato Informativo, in merito al livello di sviluppo geometrico e informativo che si intende raggiungere in relazione agli obiettivi e gli usi della SA >>

## Livello di Sviluppo Geometrico

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, si richiede al Concorrente di confermare nell’oGI il livello di dettaglio geometrico delle diverse opere (e delle componenti laddove si ritenga necessario specificarlo) in accordo con quanto indicato nella “Appendice1- ModelloDati_FaseGara” scheda “LOG e LOI”. Il riferimento alla scala dei LOG indicato dalle UNI 11337:2017-4 è da intendersi come specifica base dal punto di vista del dettaglio geometrico degli elementi. Nel caso l’Operatore Economico volesse dichiarare eventuali esclusioni, proposte o integrazioni, potrà farlo la presente oGI, riportando nella seguente tabella i contenuti richiesti.>

| CLASSIFICAZIONE ELEMENTI (Vedi Appendice1-ModelloDati_FaseGara) |  |  |  |  | LOG PROPOSTO- UNI 11337 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Disciplina | Categoria | Sottocategoria | Classificazioni elementi | PFTE | PE | COS | ASB | MANT |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| STRATEGIA ADOTTATA PER GARANTIRE L'ADEGUATEZZA DEL LIVELLO DI FABBISOGNO INFORMATIVO PROPOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [compilare] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Livello di Sviluppo Informativo

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, al Concorrente è richiesto di confermare in oGI la strategia di sviluppo del contenuto informativo dei modelli in accordo con quanto riportato nella “Appendice1- ModelloDati_FaseGara” scheda “LOG e LOI”, dettagliando eventuali integrazioni relative all’utilizzo dei modelli nelle varie fasi dell’intervento, mediante la presente oGI, riportando nella seguente tabella i contenuti richiesti.>

| CLASSIFICAZIONE ELEMENTI (Vedi Appendice1-ModelloDati_FaseGara) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Disciplina | Categoria |  | Sottocategoria |  | Classificazioni elementi |  |  |  |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] |  | [compilare] |  | [compilare] |  |  |  |
| LOI - ASSEGNAZIONE PROPERTY GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEN | POS | CLA | PLV | QTO | SAL | DOC | MAN | DIM | TEC |
| [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] | [compilare] |
| STRATEGIA ADOTTATA PER GARANTIRE L'ADEGUATEZZA DEL LIVELLO DI FABBISOGNO INFORMATIVO PROPOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [compilare] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

In aggiunta ai parametri dimensionali e tecnici richiesti dall’Appendice 1 mediante identificazione del Property Group, si riportano di seguito i minimi da inserire all’interno di tutti i modelli, legati alla classificazione degli oggetti (in relazione agli obiettivi specificati). I parametri sottoelencati rappresentano il contenuto informativo minimo richiesto per la classificazione degli oggetti e modelli e sono da ritenersi indicativi e non esaustivi.

| PG DI RIFERIMENTO | CATEGORIA PG | ATTRIBUTO DI RIFERIMENTO | NOME ATTRIBUTO COMPLETO | TIPO DI PARAMETRO | Fase da cui risulta obbligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEN | Info Progetto | CodiceProgetto | PPR_CodiceProgetto | Text | PFTE |
| GEN | Info Progetto | Data | PPR_Data | Date | PFTE |
| GEN | Info Progetto | Revisione | PPR_Revisione | Text | PFTE |
| GEN | Info Progetto | ModelCode | PPR_ModelCode | Text | PFTE |
| POS |  | CodiceAsset | PPR_CodiceAsset | Text | PFTE |
| POS |  | DescrizioneAsset | PPR_DescrizioneAsset | Text | PFTE |
| POS |  | CodicePiano | PPR_CodicePiano | Text | PFTE |
| POS |  | DescrizionePiano | PPR_DescrizionePiano | Text | PFTE |
| POS |  | CodiceLocale | PPR_CodiceLocale | Text | PE |
| POS |  | DescrizioneLocale | PPR_DescrizioneLocale | Text | PE |
| CLA |  | Fase | PPR_Fase | Text | PFTE |
| CLA |  | Disciplina | PPR_Disciplina | Text | PFTE |
| CLA |  | Categoria | PPR_Categoria | Text | PFTE |
| CLA |  | SottoCategoria | PPR_SottoCategoria | Text | PFTE |
| CLA |  | Nome | PPR_Nome | Text | PFTE |
| CLA |  | ClashGroup | PPR_ClashGroup | Text | PFTE |
| QTO |  | VocePrezziario | PPR_VocePrezziario | Text | PFTE |
| QTO |  | DescrizioneOggetto | PPR_DescrizioneOggetto | Text | PFTE |
| QTO |  | CodiceTipo | PPR_CodiceTipo | Text | PFTE |
| QTO |  | IDElemento | PPR_IDElemento | Number | PFTE |
| QTO |  | CategoriaSOA | PPR_CategoriaSOA | Text | PFTE |
| QTO |  | Materiale | PPR_Materiale | Text | PFTE |
| PLV |  | CodiceCronoprogramma | PPR_CodiceCronoprogramma | Text | PFTE |
| PLV |  | WBS | PPR_WBS | Text | PFTE |
| PLV |  | WBSL1 | PPR_WBSL1 | Text | PFTE |
| PLV |  | WBSL2 | PPR_WBSL2 | Text | PFTE |
| PLV |  | WBSL3 | PPR_WBSL3 | Text | PFTE |
| PLV |  | Stato | PPR_Stato | Text | PFTE |
| DOC* |  | Indagine | PPR_Indagine | Text | PFTE |
| DOC* |  | ProvaMateriale | PPR_ProvaMateriale | Text | PFTE |
| DOC* |  | SchedaTecnica | PPR_SchedaTecnica | Link | ESECUTIVA |
| DOC* |  | Certificazione | PPR_Certificazione | Text | ESECUTIVA |
| DOC* |  | ManualeManutenzione | PPR_ManualeManutenzione | Text | ESECUTIVA |
| SAL |  | StatoCostruttivo | PPR_StatoCostruttivo | Text | ESECUTIVA |
| SAL |  | DataDiCompletamento | PPR_DataDiCompletamento | Date | ESECUTIVA |
| SAL |  | NonConformità | PPR_NonConformità | Text | ESECUTIVA |
| MAN |  | SoggettoAManutenzione | PPR_SoggettoAManutenzione | Si/No | COLLAUDO E CONSEGNA |
| MAN |  | CodiceFM | PPR_CodiceFM | Text | COLLAUDO E CONSEGNA |

(*) Nella fase in cui ciò verrà richiesto, l’Operatore Economico dovrà predisporre specifici parametri per legare gli oggetti del modello alla documentazione come indagini, prove sui materiali, prove di carico e certificazioni. Si riporta di seguito un esempio di set di parametri.

Il contenuto informativo dei modelli dovrà corrispondere a quello presente negli elaborati prodotti nella medesima fase di progetto e dovrà garantire gli usi e obiettivi dei modelli identificati nella presente Strategia generale di implementazione del BIM.

Al fine di ottimizzare la gestione e la condivisione dei parametri, si richiede all’Appaltatore di consegnare contestualmente ai modelli anche una lista dei parametri creati e presenti nel modello nativo (es. txt parametri condivisi).

Si specifica che tutti i parametri, i valori, etichette o quote utilizzati sia nei modelli informativi che negli elaborati dovranno essere tassativamente in lingua italiana.

Data la loro natura eterogenea, non sarà strutturata una specifica codifica, ma si richiederà di far riferimento alle seguenti istruzioni per quanto concerne l’inserimento di parametri aggiuntivi rispetto a quelli già indicati dalla Stazione Appaltante:

- Nominare il parametro per esteso, in lingua italiana, evitando quanto possibile le abbreviazioni;

- Evitare di nominare un parametro in maniera generica che non permetta la comprensione da parte di terzi (ad esempio, per definire i parametri dimensionali della sezione trasversale di un pilastro, utilizzare “Larghezza Pilastro” e “Lunghezza Pilastro” e non “a” e “b” oppure “L1” e “L2”);

- Evitare l’utilizzo di caratteri speciali (*, §, È, ecc.), per evitare problemi di incompatibilità.

- Nei campi della nomenclatura, non utilizzare spazi (né punti o tratti) come separatore, ma le maiuscole di ogni parola (es. “PilastroRettangolare” e non “Pilastro rettangolare” o “pilastro_rettangolare”);

- Evitare, laddove sia possibile, abbreviazioni (es. “PilastroRettangolare” e non “PilastroRett.”);

- Non inserire numeri progressivi nella denominazione parametri (es. “PilastroRettangolare01”);

- Inserire un nome che sia strettamente descrittivo del parametro, del sistema, della componente e/o degli oggetti.

I componenti dei modelli BIM dovranno essere contraddistinti da una codifica univoca che consente di indentificarli in base alla funzione principale del prodotto e a caratteristiche peculiari utili alla classificazione e differenziazione dei componenti aventi la medesima funzione. In particolare il parametro CodiceTipo dovrà essere definito univocamente secondo la seguente logica:

| PPR _SottoCategoria | - | PPR _DescrizioneOggetto |
| --- | --- | --- |
| PILASTRO_IN_CA | - | 30x70_in_cls_C30/37 |

Esempio parametro “PPR _CodiceTipo”:

PILASTRO_IN_CA-30x70_in_cls_C30/37

## Modalità di consegna di modelli, oggetti e/o elaborati informativi

Viene richiesto dalla Stazione Appaltante che i flussi informativi avvengano, per quanto consentito ad oggi dallo stato dell’arte delle tecnologie informatiche, attraverso la condivisione e la consegna di file in formato aperto UNI EN ISO 16739: 2016 (IFC). Oltre ai file in formato aperto, l’Appaltatore dovrà consegnare anche i file nativi.

Modelli, documenti ed elaborati, condivisi o consegnati dall’Appaltatore alla SA, dovranno essere obbligatoriamente caricati all’interno dell’ACDat-SA, secondo le modalità che verranno fornite dalla SA.

I formati di scambio dati dovranno essere conformi con quanto richiesto nel presente nella Strategia generale di implementazione del BIM e concordato nel dettaglio all’interno del Piano di Gestione Informativa. Ad ultimazione del caricamento nell'ACDat-SA degli elaborati progettuali per le consegne definite "ufficiali" e soggette alla successiva approvazione da parte delle SA, la consegna dovrà essere formalizzata via PEC, con allegato l'elenco degli elaborati (esaustivo) che dovrà corrispondere ai documenti caricati all’interno ACDat-SA, al fine di certificare il rispetto delle tempistiche previste nel contratto di servizi.

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere l’ambiente di condivisione dati (ACDat-Aff) che l’Operatore Economico intenderà utilizzare durante l’esecuzione dell’appalto e come sarà garantito il passaggio di consegne verso l’ACDat-SA >>

In fase di redazione di ogni singolo pGI-Att-Att, dovranno essere concordati i tempi di consegna degli elaborati di progetto. In linea generale si identificano le seguenti tempistiche generali:

|  | Tempi di consegna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prog. | Oggetto della consegna | Fase di riferimento | Milestone | Note |
| 1 | pGI-Att-Att | PFTE/PE/ESECUTIVA | Con la sottoscrizione del contratto e in ogni caso prima dell'esecuzione del servizio |  |
| 2 | Modelli WIP Progetto in formato nativo e/o aperto | PFTE/PE/ESECUTIVA | Frequenza bisettimanale o diversamente da concordare con la SA in fase di redazione del pGI-Att-Att |  |
| 3 | Modelli finali di progetto in formato nativo ed aperto | PFTE/PE/ESECUTIVA | Consegna Progetto Come da specifica contrattuale |  |

Si specifica che i modelli informativi di progetto, per la consegna finale, dovranno essere sempre consegnati contestualmente agli elaborati grafici.

## Processo di approvazione di modelli ed elaborati durante la fase di progetto

Modelli ed elaborati verranno verificati ed approvati mediante specifici processi approvativi all’interno dell’AcDat della Stazione Appaltante.

Tali processi verranno approfonditi nella Appendice dedicata ed eventualmente dettagliati per ogni Contratto Applicativo.

Si specifica inoltre che la verifica dei contenuti informativi dei modelli consegnati potrà avvenire direttamente all’interno dell’AcDat-SA mediante specifico strumento di verifica.

In particolare verrà sottoposta a verifica la presenza e la corretta compilazione degli attributi minimi richiesti specificati al capitolo “Livello di Sviluppo Informativo”. Inoltre potrà essere verificata anche la presenza di ulteriori parametri che verranno specificati in “Appendice2- ModelloDati”,

I modelli sottoposti a verifica, dovranno soddisfare il 100% di conformità all’“Appendice2- ModelloDati”.

Eventuali errori considerati “tollerabili” che vadano ad inficiare sulla percentuale di conformità del modello, dovranno essere giustificati in maniera esaustiva, mediante specifica relazione di conformità al Capitolato Informativo ed al Piano di gestione Informativa

[Sezione da compilare facoltativamente: Processo di approvazione di modelli ed elaborati durante la fase di progetto]

<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

# SEZIONE GESTIONALE

La presente sezione ha lo scopo di stabilire obiettivi ed usi dei modelli richiesti dalla Stazione Appaltante, oltre a definire le competenze richieste ed i processi di controllo e verifica.

Nella presente sezione si fa riferimento alle indicazioni normative riportate nella UNI 11337 – parti 1, 4, 5 e 7.

## Obiettivi informativi strategici

Nella presente sezione, si definiscono gli obiettivi minimi dei modelli in funzione delle fasi del processo. Tali obiettivi mirano a soddisfare le necessità della Stazione Appaltante per il presente intervento e garantire:

- Completezza della progettazione;

- Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

- Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

- Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

- Monitoraggio del progetto e possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

- Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

- Manutenibilità dell’opera.

I modelli informativi prodotti dall’Appaltatore dovranno garantire almeno il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi:

- SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE: modellazione digitale informatizzata e coordinamento tra le diverse discipline, clash detection e compimento di tutto l’iter autorizzativo previsto;

- GESTIONE DELLE INTERFERENZE: rilievo e restituzione dello stato di fatto esistente finalizzato all’ottenimento di una solida base di dati per lo sviluppo della progettazione e all’identificazione/risoluzione di tutte le interferenze con i sottoservizi;

- MONITORAGGIO DEL PROGETTO: programmazione delle attività nel tempo 4D e dei costi 5D, gestione del progetto per il coordinamento delle differenti fasi costruttive (opere di urbanizzazione, opere temporanee, strutture, impianti, etc.);

- ANALISI E QUANTITATIVI: analisi strutturali e illuminotecniche, estrazione delle quantità da modello e collegamento con i computi, tracciamento delle quantità tra le diverse fasi progettuali, esportazione di abachi e regole per la computazione;

- FACILITY MANAGEMENT: collegamento tra il modello ed una struttura di database per la futura fase di manutenzione e gestione dell’opera (impianti, strutture, etc.), esportazione dati e abachi per software appositi;

- COMUNICAZIONE: simulazioni fotodinamiche multidimensionali per la visualizzazione della programmazione delle attività con tempi e costi, simulazioni del modello dell’opera calato nel contesto come supporto per la comunicazione alla comunità (render, video, realtà virtuale, etc.).

[Sezione da compilare facoltativamente: Obiettivi informativi strategici]

<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

## Usi del modello in relazione alle fasi del processo

L’Operatore Economico è tenuto a indicare per ogni fase gli usi del modello in relazione agli obiettivi indicati nel capitolo precedente. Rispettivamente per le fasi del progetto e come descritto dal D.Lgs. 36/2023, allegato I.9 art.12, si richiede all’Operatore Economico di puntare a:

a) integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;

b) facilitare la gestione dell’ambiente di condivisione dei dati nell’ambito della cyber security;

c) incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all’ambiente di condivisione dei dati;

d) utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;

e) incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi presenti nell’ambiente di condivisione dei dati;

f) consentire alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;

g) con riferimento alla fase di progettazione, supportare digitalmente i processi autorizzativi;

h) con riferimento alla fase di progettazione, supportare digitalmente le attività di verifica e di validazione dei progetti;

i) supportare la formulazione e la valutazione di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;

l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, incrementare la transizione dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa multidimensionale attinente al monitoraggio e al controllo dell’avanzamento temporale ed economico dei lavori, al ricorso a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;

m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;

n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;

o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;

p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali, assicurare la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;

q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all’avvio del funzionamento del cespite e delle attività a esso connesse;

r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni del cespite e i suoi livelli di fruibilità.

A tal proposito si riporta una tabella, a solo titolo esemplificativo e che sarà integrata in fase di pGI-Att dalle specifiche definite nelle Appendici, contenente gli obiettivi richiesti al Concorrente in merito alla gestione dei modelli, e rispettivi utilizzi per le varie fasi.

| Livelli di Progettazione secondo il D.Lgs. 36/2023 | Fasi del processo edilizio secondo UNI 11337-4 | Obiettivi | Usi del modello |
| --- | --- | --- | --- |
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Funzionale Spaziale e Autorizzativa | Creazione modello di progetto | Design Authoring |
|  |  | Virtualizzazione progetto | Design Authoring |
|  |  | Redazione elaborati | Estrazione elaborati da modello |
|  |  | Analisi delle interferenze Geometriche anche con i sottoservizi esistenti o linee aeree | Clash detection |
|  |  | Analisi delle incoerenze | Code Checking |
|  |  | Comunicazione del progetto | Project visualization |
|  |  | Supportare riunioni periodiche di coordinamento tra Enti Locali | Project visualization |
|  |  | Supportare la stima delle quantità al fine dello sviluppo del CME e del quadro economico | Quantity take off |
| Progetto Esecutivo | Tecnologica | Creazione modello di progetto | Design Authoring |
|  |  | Virtualizzazione progetto | Design Authoring |
|  |  | Redazione elaborati | Estrazione elaborati da modello |
|  |  | Analisi delle interferenze Geometriche anche con i sottoservizi esistenti o linee aeree | Clash detection |
|  |  | Analisi delle incoerenze | Code Checking |
|  |  | Comunicazione del Progetto verso pubblico e lavoratori | Project visualization |
|  |  | Supportare riunioni periodiche di coordinamento tra Enti Locali | Project visualization |
|  |  | Supportare la stima delle quantità al fine dello sviluppo del CME | Quantity take off |
|  |  | Pianificazione temporale delle fasi e microfasi del cantiere | Progress analysis |
|  |  | Virtualizzazione progetto | Design Authoring |
|  | Esecutiva | Redazione elaborati | Estrazione elaborati da modello |
|  |  | Analisi delle interferenze Geometriche anche con i sottoservizi esistenti o linee aeree | Clash detection |
|  |  | Analisi delle incoerenze | Code Checking |
|  |  | Comunicazione del Progetto verso pubblico e lavoratori | Project visualization |
|  |  | Supportare riunioni periodiche di coordinamento tra Enti Locali | Project visualization |
|  |  | Quantificazione opere realizzate e gestione SAL | Progress analysis and monitoring |
|  |  | Analisi delle interferenze tra le fasi di cantiere e le attività operative presenti nell’area al fine di ridurre al minimo l’impatto globale del cantiere | Progress analysis and monitoring |
|  |  | Analisi e monitoraggio temporale delle fasi e microfasi del cantiere | Progress analysis and monitoring |
|  |  | Supporto ai processi di direzione lavori | Construction management |
|  |  | Supporto alla gestione della sicurezza in cantiere | Risk management & on-site safety |
|  |  | Virtualizzazione opera | Design Authoring |
|  | Collaudo e consegna | Analisi delle incoerenze | Code Checking |
|  |  | Comunicazione opera verso pubblico e lavoratori | Project visualization |
|  |  | Predisposizione modello As Built per la fase di gestione dell’immobile e creazione del riferimento tra la documentazione As Built e modelli informativi | Facility management |
|  |  | Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie | Facility management |
|  | Gestione manutenzione | Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie | Facility management |

[Sezione da compilare facoltativamente: Usi del modello in relazione alle fasi del processo]

<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

## Modifica del pGI-Att in corso di esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura / di lavori

Ove in fase di esecuzione dell’appalto emergesse la necessità di acquisire un fabbisogno informativo diverso da quello indicato nel Modello Dati e di provvedere ad una modifica del pGI-Att successiva all’approvazione da parte della SA, l’Affidatario dovrà provvedere a riproporre idonea revisione del pGI-Att, eventualmente completa del variato nuovo modello Dati, evidenziando le modifiche effettuate rispetto al precedente pGI-Att approvato.

Detto nuovo pGI-Att dovrà essere nuovamente approvato dalla SA, secondo le modalità stabilite nei documenti contrattuali o indicate dalla SA stessa.

[Sezione da compilare facoltativamente: Modifica del pGI-Att in corso di esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura / di lavori]

<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

## Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi

Al fine della gestione digitale dei processi informativi, il presente capitolo definisce le figure dedicate alla modellazione ed alla gestione informativa.

### Definizione della struttura informativa del Concorrente e della sua filiera

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la struttura informativa che l’Operatore Economico intende adottare. Tale struttura dovrà prevedere almeno le seguenti figure previste nel Capitolato Informativo >>

### Identificazione dei soggetti professionali

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, l’Operatore Economico è tenuto ad individuare i soggetti professionali appartenenti alla propria organizzazione, per i quali dovrà indicare: ruolo, qualifica, nome e cognome, azienda di appartenenza, e-mail, utilizzando a riferimento la tabella di seguito riportata: >>

| Ruolo | Disciplina | Nome e Cognome | Indirizzo mail |
| --- | --- | --- | --- |
| //////////// | [compilare la colonna] | [compilare la colonna] | [compilare la colonna] |
| CDE Manager - AFF |  |  |  |
| BIM Manager - AFF |  |  |  |
| BIM Coordinator - AFF |  |  |  |
| BIM Specialist - AFF |  |  |  |
| BIM Specialist - AFF |  |  |  |

## Controllo e clash detection dei modelli

La Clash Detection è un processo iterativo nel quale i modelli delle diverse discipline vengono analizzati al fine di indentificare e risolvere i problemi di coordinamento. L’obiettivo è l’identificazione durante la fase di progettazione, delle interferenze ed incoerenze, che altrimenti potrebbero comportare ritardi ed aumenti dei costi nella fase di realizzazione.

È responsabilità dell’Operatore Economico rilevare, gestire e risolvere i conflitti e le incoerenze, sia intra che inter disciplinari, attraverso un processo strutturato e iterativo di Clash Detection. L’Operatore Economico dovrà consegnare alla SA modelli coordinati e coerenti tra loro, giustificando in appositi report eventuali interferenze non risolte.

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, l’Operatore Economico dovrà definirei metodi e le procedure di Clash Detection che intende adottare, incluse le procedure di setup, analisi e revisione dei modelli. In particolare, dovranno essere descritti: processo di Clash Detection, software ed eventuali piattaforme utilizzati per l’identificazione, l’analisi, il tracciamento e la risoluzione delle interferenze e incongruenze, uso della matrice delle Interferenze con classificazione delle clash, criteri di assegnazione delle priorità e tolleranze previste, frequenza e modalità di svolgimento delle riunioni di coordinamento, template di clash test e rapporto di riunione. >>

## Comunicazione del progetto

La presenza del modello 3D dell’opera facilita il processo decisionale (studio di diverse soluzioni progettuali, valutazione di impatto ambientale, scelta dei materiali, ecc.) e la comunicazione del progetto alla comunità. A tutti gli elementi modellati dovrà essere assegnato il corretto materiale, caratterizzato di opportune texture, al fine di consentire una visualizzazione realistica del progetto e la realizzazione di rendering ed animazioni fotorealistiche.

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, l’Operatore Economico deve esplicitare la propria disponibilità, su richiesta della Stazione Appaltante, a realizzare tutti i rendering e le animazioni, comprese le animazioni delle fasi realizzati dell’opera necessari ad ottenere autorizzazioni e a comunicare il progetto. In particolare, si chiede al Concorrente di esplicitare la disponibilità a realizzare viste di rendering dell’opera. >>

## Elaborati grafici digitali

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, l’Operatore Economico deve descrivere la strategia di produzione degli elaborati grafici, privilegiando ove possibile lo sviluppo di appositi modelli documentali federati contenenti i layout delle tavole. Gli elaborati grafici dovranno essere estratti direttamente dai modelli informativi, nei limiti della tecnologia esistente. Inoltre, i parametri presenti all’interno degli elementi dei modelli, dovranno permettere la compilazione automatica e parametrica di etichette, abachi o legende, se richiamati all’interno di un elaborato grafico. Si richiede di ridurre al minimo l’utilizzo di etichette, abachi o legende compilati manualmente. Nell’elenco elaborati dovrà essere data evidenza del nome del modello documentale o direttamente dal file nativo contenente la tavola. Tale codice dovrà comparire anche all’interno del cartiglio dell’elaborato grafico>>

## Elaborati informativi

Gli elaborati di tipo informativo (relazioni specialistiche, capitolati, computi, ecc.) saranno definiti dall’Appaltatore, in accordo con la Stazione Appaltante, all’interno del pGI-Att tramite il MIDP.

[Sezione da compilare facoltativamente: Elaborati informativi]

<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

## Elaborati tradizionali

In corrispondenza della fine di ogni fase progettuale l’Appaltatore presenterà gli elaborati in pdf firmati digitalmente per la formale approvazione.

La produzione in tradizionale di determinati elaborati grafici in luogo dell’elaborazione attraverso il modello dovrà essere discussa con la Stazione Appaltante e approvata dalla stessa.

[Sezione da compilare facoltativamente: Elaborati tradizionali]

<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

## Rilievi dello stato di fatto esistente e identificazione delle interferenze

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere come si intenderà eseguire il rilievo oltre ad illustrare strategie, strumenti, metodologie di sviluppo del modello, secondo le specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo>>

## Estrazione quantità finalizzate al computo ed alla definizione del quadro economico

Le quantità alla base del computo metrico, in tutte le fasi progettuali, dovranno essere estrapolate il più possibile dai modelli BIM. Dovrà essere garantita la tracciabilità tra le quantità presenti nei modelli BIM e le quantità espresse nel computo. All’interno del computo dovrà essere inoltre specificata la fonte del dato (elaborato o relazione di riferimento, modello BIM, ID oggetto), in modo da permettere un corretto controllo quantità in fase di verifica del progetto.

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la strategia e i software utilizzati per l’estrazione delle quantità dai modelli. Qualora l’estrazione delle quantità avvenga direttamente dai software di authoring, si dovrà descrivere l’organizzazione delle informazioni>>

## Strategie di modellazione 4D e collegamento con il Programma Lavori

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la strategia di collegamento tra elementi del modello e attività del Programma Lavori al fine di sviluppare una simulazione temporale della costruzione del progetto. Il collegamento tra oggetti digitale e attività del Programma Lavori dovrà tenere conto della strategia di strutturazione dei modelli descritta nel presente documento e della WBS.>>

## Attività di Direzione lavori (DL) in fase esecutiva, contabilità e misura dei lavori con assistenza giornaliera in cantiere, e la certificazione della regolare esecuzione

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere strategie, strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per la Direzione Lavori (DL) durante la fase di esecuzione dell’opera. >>

## Supporto a sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Durante la fase di Progettazione e Costruzione sarà quindi richiesto al Coordinatore per la Sicurezza di utilizzare modelli informativi e strumenti informatici per il supporto alle attività di pianificazione e di individuazione dei rischi. Mediante i modelli BIM sarà possibile eseguire analisi e simulazioni relativamente a fasi critiche del cantiere in modo analizzare come ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori operanti nell’area, anche in relazione alle attività e cantieri limitrofi interferenti.

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere strategie, strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per la gestione della sicurezza in cantiere. >>

## Predisposizione dei modelli ai fini gestionali (6D - uso, gestione, manutenzione e dismissione)

L’Operatore Economico si rende disponibile al confronto con la Stazione Appaltante al fine di indentificare strategie e processi condivisi, coerentemente con quanto richiesto a livello di criteri informativi minimi AIM dalla Stazione Appaltante.

[Sezione da compilare facoltativamente: predisposizione dei modelli ai fini gestionali (6D - uso, gestione, manutenzione e dismissione)]

<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

## Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

### Riferimenti normativi specifici

Si riporta l'elenco dei riferimenti normativi che possono essere adottati dall’Operatore Economico al fine di garantire l’integrità e la riservatezza del contenuto informativo e digitale.

Per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni:

- ISO/IEC 27000:2016 lnformation technology - Security techniques – lnformation security management systems - Overview and vocabulary

- ISO/IEC 27001:2013 lnformation technology - Security techniques – lnformation security management systems – Requirements

- ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code or practice for information security controls

- ISO/IEC 27005:2011 lnformation technology - Security techniques – lnformation security risk management

- ISO/IEC 27007:2011 lnformation technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing

- ISO/IEC TR 27008:2011 lnformation technology - Security techniques – Guidelines for auditors on information security controls

Per la privacy:

- ISO/IEC 29100:2011 lnformation technology - Security techniques – Privacy framework Per i profili professionali:

- UNI 11506:2013 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze

- UNI 11621-2:2016 Attività professionali non regolamentate- Profili professionali per I’ICT - Parte 2: Profili professionali di “seconda generazione”

- UNI 11621-4:2016 Attività professionali non regolamentate- Profili professionali per l’ICT - Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni

Per le tecniche e tecnologie:

- ISO/IEC 9798-1:2010 lnformation technology - Security techniques – Entity authentication – Part 1: General

- ISO/IEC 18033:2015 lnformation technology - Security techniques – Encryption algorithms - Part 1: General

- ISO/IEC 27039:2015 lnformation technology - Security techniques - Selection, deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS)

- ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques-storage security

- ISO/IEC 29115:2013 lnformation technology - Security techniques – Entity authentication assurance framework.

[Sezione da compilare facoltativamente: Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo]

<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

## Richieste aggiuntive in materia di sicurezza

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere rese pubbliche senza uno specifico consenso della Stazione Appaltante. Tutta la catena di fornitura deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nel ACDat messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

L’Operatore Economico dovrà dare prova, durante l’esecuzione, di aver adottato misure di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto delle indicazioni dettate dall’art. 28 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Si richiede all’Operatore Economico di applicare iniziative a favore della riservatezza e sicurezza dei dati soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di:

- Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informative.

- Si richiede di individuare misure specifiche in merito alla sicurezza informatica, al fine di garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza del contenuto informativo digitale all’interno del processo.

Si riportano di seguito alcune specifiche:

- Salvataggio con backup dei dati per l’archiviazione su supporto fisso esterno con cadenza prefissata;

- Redazione di una scheda informativa digitale identificativa da allegare al modello grafico informativo al momento del caricamento nell'archivio di condivisione dei dati (ACDat SA), da parte dell’Operatore Economico, all'interno della quale saranno riportati gli scopi, l’identità del modellatore delle informazioni e una breve descrizione del modello stesso;

- Definizione di step di salvataggio dei Modelli grafici informativi in relazione del loro riutilizzo/modifica/visualizzazione, da parte dell’Operatore Economico da archiviarsi secondo precise indicazioni della Stazione Appaltante;

- Gestione delle problematiche relative agli oggetti trattati su modelli multidisciplinari e identificazione di un nesso gerarchico di responsabilità per oggetti creati dal modellatore di informazioni in riferimento a diverse discipline. Ferma restando la responsabilità del coordinatore del progetto e firmatario del contratto, si richiede all’operatore di specificare nel pGI-Att le iniziative che intende applicare;

- Identificazione di un flusso gerarchico di responsabilità nell’ambito delle diverse discipline.

Sezione da compilare facoltativamente: Richieste aggiuntive in materia di sicurezza ]

<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

## Fornitori di servizi

La responsabilità dei documenti e modelli consegnati è esclusivamente dell’Operatore Economico. Quest’ultimo non è sollevato dalla responsabilità che resta in toto di sua competenza anche se intendesse affidare la realizzazione di parti dei modelli informativi a consulenti esterni.

Sezione da compilare facoltativamente: Fornitori di servizi]

<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

## Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere le procedure con cui l’Operatore Economico validerà i propri modelli prima di sottoporli per approvazione alla SA. In particolare, dovrà indicare procedure e tecnologie che utilizzerà per realizzare i livelli di coordinamento previsti nella UNI 11337:2017 – 5:

-	LC1: coordinamento di dati e informazioni all'interno di un modello grafico singolo

-	LC2: coordinamento di dati e informazioni tra più modelli grafici singoli.

-	LC3: controllo e risoluzione di interferenze e incoerenze tra dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli grafici, e dati/informazioni/contenuti informativi (digitali e non digitali) non generati da modelli grafici (ad esempio un elaborato grafico CAD, non derivato da modelli, o una relazione di calcolo, ecc.)..>>

## Definizione dell'articolazione delle operazioni di verifica

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere ogni elemento utile a descrivere come si intende soddisfare i requisiti descritti, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie e ad allegare  i template di report LV1 e LV2 che verranno utilizzati >>

## Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa

[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]

<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere ogni elemento utile a descrivere come si intende soddisfare i requisiti descritti >>